## Calibration Curve Concentration
Stable Isotope-Labeled Peptide | Calibration Point #7 (M) | Calibration Point #6 (M) | Calibration Point #5 (M) | Calibration Point #3 (M) | Calibration Point #2 (M) | Calibration Point #1 (M) | Calibration Point #0 (M)
AP2B1_712-719 | 9.152e-09 | 4.576e-09 | 2.288e-09 | 5.72e-10 | 2.86e-10 | 1.43e-10 | 0
AP2B1_835-842 | 9.152e-09 | 4.576e-09 | 2.288e-09 | 5.72e-10 | 2.86e-10 | 1.43e-10 | 0
AP2B1_868-878 | 6.1013e-09 | 3.0507e-09 | 1.5253e-09 | 3.8133e-10 | 1.9067e-10 | 9.5333e-11 | 0
APP_289-301 | 5.5467e-08 | 2.7733e-08 | 1.3867e-08 | 3.4667e-09 | 1.7333e-09 | 8.6667e-10 | 0
APP_439-450 | 6.24e-08 | 3.12e-08 | 1.56e-08 | 3.9e-09 | 1.95e-09 | 9.75e-10 | 0
BSA_421-433 | 6.1013e-06 | 3.0507e-06 | 1.5253e-06 | 3.8133e-07 | 1.9067e-07 | 9.5333e-08 | 0
C9_146-154 | 9.226e-08 | 4.613e-08 | 2.3065e-08 | 5.7662e-09 | 2.8831e-09 | 1.4416e-09 | 0
C9_186-194 | 1.4395e-07 | 7.1974e-08 | 3.5987e-08 | 8.9967e-09 | 4.4983e-09 | 2.2492e-09 | 0
C9_232-242 | 5.4578e-08 | 2.7289e-08 | 1.3645e-08 | 3.4111e-09 | 1.7056e-09 | 8.5278e-10 | 0
C9_473-483 | 7.6815e-08 | 3.8408e-08 | 1.9204e-08 | 4.801e-09 | 2.4005e-09 | 1.2002e-09 | 0
C9_497-508 | 5.0032e-08 | 2.5016e-08 | 1.2508e-08 | 3.127e-09 | 1.5635e-09 | 7.8175e-10 | 0
CTSB_210-220 | 2.6693e-08 | 1.3347e-08 | 6.6733e-09 | 1.6683e-09 | 8.3417e-10 | 4.1708e-10 | 0
CTSB_58-71 | 9.9147e-08 | 4.9573e-08 | 2.4787e-08 | 6.1967e-09 | 3.0983e-09 | 1.5492e-09 | 0
CTSB_80-87 | 2.6693e-08 | 1.3347e-08 | 6.6733e-09 | 1.6683e-09 | 8.3417e-10 | 4.1708e-10 | 0
CTSD_112-122 | 1.1814e-07 | 5.9072e-08 | 2.9536e-08 | 7.384e-09 | 3.692e-09 | 1.846e-09 | 0
CTSD_349-357 | 9.0376e-08 | 4.5188e-08 | 2.2594e-08 | 5.6485e-09 | 2.8243e-09 | 1.4121e-09 | 0
CTSD_55-72 | 3.8133e-08 | 1.9067e-08 | 9.5333e-09 | 2.3833e-09 | 1.1917e-09 | 5.9583e-10 | 0
CTSF_103-116 | 3.0507e-08 | 1.5253e-08 | 7.6267e-09 | 1.9067e-09 | 9.5333e-10 | 4.7667e-10 | 0
CTSF_236-245 | 6.864e-09 | 3.432e-09 | 1.716e-09 | 4.29e-10 | 2.145e-10 | 1.0725e-10 | 0
CTSF_266-278 | 5.3997e-09 | 2.6998e-09 | 1.3499e-09 | 3.3748e-10 | 1.6874e-10 | 8.437e-11 | 0
CTSF_442-450 | 1.144e-08 | 5.72e-09 | 2.86e-09 | 7.15e-10 | 3.575e-10 | 1.7875e-10 | 0
CTSL_105-116 | 1.144e-08 | 5.72e-09 | 2.86e-09 | 7.15e-10 | 3.575e-10 | 1.7875e-10 | 0
CTSZ_261-270 | 1.9067e-08 | 9.5333e-09 | 4.7667e-09 | 1.1917e-09 | 5.9583e-10 | 2.9792e-10 | 0
CTSZ_39-47 | 1.9067e-08 | 9.5333e-09 | 4.7667e-09 | 1.1917e-09 | 5.9583e-10 | 2.9792e-10 | 0
DPP7_113-123 | 7.6267e-09 | 3.8133e-09 | 1.9067e-09 | 4.7667e-10 | 2.3833e-10 | 1.1917e-10 | 0
DPP7_40-47 | 5.3387e-09 | 2.6693e-09 | 1.3347e-09 | 3.3367e-10 | 1.6683e-10 | 8.3417e-11 | 0
DPP7_449-462 | 1.1093e-08 | 5.5467e-09 | 2.7733e-09 | 6.9333e-10 | 3.4667e-10 | 1.7333e-10 | 0
GM2A_170-179 | 7.6648e-08 | 3.8324e-08 | 1.9162e-08 | 4.7905e-09 | 2.3952e-09 | 1.1976e-09 | 0
GM2A_89-96 | 1.4094e-07 | 7.047e-08 | 3.5235e-08 | 8.8088e-09 | 4.4044e-09 | 2.2022e-09 | 0
HEXB_285-300 | 7.6267e-09 | 3.8133e-09 | 1.9067e-09 | 4.7667e-10 | 2.3833e-10 | 1.1917e-10 | 0
HEXB_391-400 | 3.0507e-08 | 1.5253e-08 | 7.6267e-09 | 1.9067e-09 | 9.5333e-10 | 4.7667e-10 | 0
LAMP1_138-146 | 2.3185e-08 | 1.1592e-08 | 5.7963e-09 | 1.4491e-09 | 7.2453e-10 | 3.6227e-10 | 0
LAMP1_327-337 | 7.6267e-09 | 3.8133e-09 | 1.9067e-09 | 4.7667e-10 | 2.3833e-10 | 1.1917e-10 | 0
LAMP1_357-363 | 6.1013e-09 | 3.0507e-09 | 1.5253e-09 | 3.8133e-10 | 1.9067e-10 | 9.5333e-11 | 0
LAMP2_133-144 | 1.2203e-07 | 6.1013e-08 | 3.0507e-08 | 7.6267e-09 | 3.8133e-09 | 1.9067e-09 | 0
LAMP2_145-152 | 1.4872e-07 | 7.436e-08 | 3.718e-08 | 9.295e-09 | 4.6475e-09 | 2.3237e-09 | 0
LAMP2_153-161 | 9.152e-06 | 4.576e-06 | 2.288e-06 | 5.72e-07 | 2.86e-07 | 1.43e-07 | 0
LAMP2_281-289 | 1.9413e-07 | 9.7067e-08 | 4.8533e-08 | 1.2133e-08 | 6.0667e-09 | 3.0333e-09 | 0
LYZ_52-59 | 8.32e-08 | 4.16e-08 | 2.08e-08 | 5.2e-09 | 2.6e-09 | 1.3e-09 | 0
LYZ_69-80 | 3.5845e-07 | 1.7923e-07 | 8.9613e-08 | 2.2403e-08 | 1.1202e-08 | 5.6008e-09 | 0
FUCA1_114-130 | 1.144e-07 | 5.72e-08 | 2.86e-08 | 7.15e-09 | 3.575e-09 | 1.7875e-09 | 0
FUCA1_163-173 | 4.576e-09 | 2.288e-09 | 1.144e-09 | 2.86e-10 | 1.43e-10 | 7.15e-11 | 0
FUCA1_344-354 | 5.3387e-09 | 2.6693e-09 | 1.3347e-09 | 3.3367e-10 | 1.6683e-10 | 8.3417e-11 | 0
TCN2_300-313 | 2.288e-08 | 1.144e-08 | 5.72e-09 | 1.43e-09 | 7.15e-10 | 3.575e-10 | 0
TCN2_393-399 | 9.335e-09 | 4.6675e-09 | 2.3338e-09 | 5.8344e-10 | 2.9172e-10 | 1.4586e-10 | 0
TCN2_45-59 | 1.5503e-08 | 7.7515e-09 | 3.8757e-09 | 9.6893e-10 | 4.8447e-10 | 2.4223e-10 | 0
TPP1_246-259 | 1.144e-08 | 5.72e-09 | 2.86e-09 | 7.15e-10 | 3.575e-10 | 1.7875e-10 | 0
TPP1_507-520 | 1.4529e-08 | 7.2644e-09 | 3.6322e-09 | 9.0805e-10 | 4.5402e-10 | 2.2701e-10 | 0
TPP1_61-78 | 1.144e-08 | 5.72e-09 | 2.86e-09 | 7.15e-10 | 3.575e-10 | 1.7875e-10 | 0
13C-Ubiquitin | 6.4e-07 | 3.2e-07 | 1.6e-07 | 4e-08 | 2e-08 | 1e-08 | 0